Наряженные ёлки, подарки в красивых упаковках, бенгальские свечи и фейерверки в обязательном порядке составляют основу подготовки к празднованию нового года. К сожалению, пожарная безопасность не всегда входит в этот перечень. В новогодние праздники часто используются товары с повышенной пожарной опасностью: пиротехника, бенгальские свечи и световые елочные гирлянды. Торжество может быть испорчено печальным событием из-за невнимательности, безответственности и незнания элементарных правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств.  
ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам напоминает основные правила пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий:  
- Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.  
- На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения, членов добровольных пожарных формирований.  
- Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.  
- При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.  
- Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.  
При оформлении елки запрещается:  
- Использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки, и украшения;  
- Применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;  
- Обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.  
В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:  
- Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;  
- Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;  
-Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;  
- Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;  
- Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;  
- Использовать ставни на окнах для затемнения помещений;  
- Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах  
дополнительные кресла, стулья и т. п.;  
- Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;  
- Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.