Выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности

Прокуратурой Усть-Таркского района проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления законодательства в сфере пожарной безопасности в пожароопасный период, в сфере охраны лесов и населенных пунктов от природных пожаров.

Установлено, что на территории Усть-Таркского района имеется в наличии 132 пожарных гидрантов, из них 40 – неисправны, чем нарушены требования п. 8.9 Свода Правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", утвержденного приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. N 225.

Также установлено, что в 10 населенных пунктах района источниками противопожарного водозабора являются естественные водоемы и ближайшие населенные пункты с источниками противопожарного водоснабжения.

Однако в нарушение ст. 68 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 10.10. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", указанные водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, не имеет подъезда с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Данные нарушения допущены органами местного самоуправления муниципальных поселений.

По результатам проверки Главам поселений внесено 11 представлений (находятся на рассмотрении).

Прокурор Усть-Таркского района

советник юстиции

Тишечко Л.И.